Zobrazovací vyšetřovací metody

Radiodiagnostické metody

Jsou základní vyšetřovací metody. Které lze kombinovat s jinými metodami (endoskopie, ECHO). Nevýhodou je škodlivost rentgenového záření, před kterým je nutné se chránit. K lepšímu rozlišení jednotlivých orgánů se používá kontrastní látka, ta se podává enterálně (baryum) nebo parenterálně (Telebrix).

Vyšetření rentgenem, při němž paprsky procházejí pacientem zachycuje detektor.

- RTG vyšetření dýchacího ústrojí

- RTG vyšetření kardiovaskulárního systému

- RTG vyšetření trávicího systému

- RTG vyšetření močového ústrojí

- RTG vyšetření skeletu

- RTG vyšetření nervového ústrojí

- RTG vyšetření pohlavního ústrojí

Nukleární magnetická rezonance

Zobrazení orgánů a jejich patologických změn na základě rozdílů koncentrace prvků ve tkáních, např. vodíku. Nezatěžuje pacienta zářením. Nesmí být prováděno u nemocných s kardiostimulátory a s kovovými implantáty.

Indikace: zobrazuje většinu orgánů, většinou je vyšetřován mozek a mícha.

Příprava na vyšetření: není nutná, upozornit na klaustrofobii.

Radionuklidové vyšetřovací metody

Vyšetření morfologických a funkčních změn pomocí radionuklidů.

Indikace: nejčastěji scintigrafie plic, nefrografie, scintigrafie kostí, jater, štítné žlázy.

Příprava na vyšetření – nalačno, při vyšetření ledvin podáváme větší množství tekutin.

Ultrazvukové vyšetřovací metody

Zvukové vlny procházejí tkáněmi a částečně se odrážejí. Odrazy vytvářejí obraz v reálném čase.

Indikace:

- Ve vnitřním lékařství – vyšetření srdce, cév, břicha, ledvin, močového měchýře, dopplerovské vyšetření – zjišťuje směr a rychlost průtoku krve cévami.

- V porodnictví – zjištění těhotenství, sledování plodu.

- V gynekologii – vyšetření dělohy, vaječníků, prsy.

- V neurologii – vyšetření karotid, mozkových struktur.

Příprava k vyšetření – nalačno při ECHO břicha, u vyšetření močového měchýře a u gynekologických indikací 2 hodiny před vyšetřením pít a nemočit.

Elektrografické vyšetřovací metody

Elektrografické vyšetřovací metody snímají elektrické potenciály, které vznikají při činnosti různých tkání a orgánů lidského těla. Tyto biopotenciály jsou zaznamenány ve formě různých křivek.

- Elektrokardiografie (EKG) – využívá principu registrace elektrických potenciálů vznikajících při srdeční činnosti. Na hrudník a končetiny nemocného přikládáme elektrody (obvykle 10 barevně odlišených elektrod) a výsledkem záznamu je elektrokardiografická křivka.

  - Holterovo monitorování – dlouhodobé monitorování EKG, slouží k vyhledávání a rozpoznání poruch srdečního rytmu.

  - Ergometre – zátěžová elektrokardiografie.

- Elektroencefalografe (EEG) – snímání elektrických biopotenciálů z mozkové kůry. Využití v neurologii.

-  Příprava k vyšetření – den předem umýt vlasy březovým nebo kopřivovým šamponem.

-  Sledování po vyšetření – není nutné.