# Sterilizace

Sterilizace je proces, který zabezpečuje usmrcení všech životaschopných mikroorganismů včetně spór.

Fáze sterilizace

- Předsterilizační příprava

- ošetření nástrojů, hygienická (dekontaminace =             dezinfekce, sanitace, osušení), funkční a technická          kontrola

#### balení, ukládání do obalového materiálu

#### vložení testů

## vložení a uspořádání do přístroje

## expirace

- Fáze - vlastní sterilizace

### fyzikální sterilizace

  - vlhkým teplem

  - suchým teplem

  - radiační

  - plazmová

### chemická sterilizace

- formaldehydová

- ethylenoxidová

- Fáze - uložení a expedice

## kontrola účinnosti sterilizace

    - biologickými materiály

    - testovacími látkami

    - fyzikálními systémy

## expedice, uvolnění do oběhu

### Fyzikální sterilizace

- Sterilizace vlhkým teplem

- V parních sterilizátorech  (autoklávech)

- Sterilizují se předměty z kovu, skla, porcelánu, keramiky, papíru, gumy a textilu

- Obalové materiály -  buben,kontejner, lukasterikový sáček, papír – fólie, netkaný textil

- Sterilizace suchým teplem

- Horkovzdušné sterilizátory

- Sterilizují se předměty z kovu, skla, porcelánu, keramiky

- Obalové materiály – kazeta, dóza

- Sterilizace radiační

- Ionizujícím gama zářením

- Sterilizující předměty z plastické hmoty, textilie, pryže, buničiny, šicí materiál, léčiva, transplantáty

- Obalové materiály – papír-fólie

- Sterilizace plazmou

### Sterilizace nízkoteplotní plazmou plynu (např. peroxid vodíku, kyselina peroctová) v elektromagnetickém poli (50°C, 10 min)

- Sterilizují se předměty z kovů, plastů, pryže, optické části přístrojů

- Obalové materiály – polypropylen, Tyvek, Mylar, kontejner

### Chemická sterilizace

Je určena pro materiál, který nelze sterilizovat fyzikálními  způsoby. Sterilizačním médiem jsou plyny předepsaného složení a koncentrace.

- formaldehydová

- působení plynné směsi formaldehydu s vodní párou

- sterilizují se termolabilní předměty, jemné kovové nástroje, pomůcky typu katétrů, kanyl

- obalové materiály – lukasterikový sáček, papír-folie, Tyvek,  Mylar, netkaný textil

- ethylenoxidová

- působení ethylenoxidu v podtlaku nebo v přetlaku při teplotě 37 - 55°C

- sterilizují se termolabilní předměty, jemné kovové nástroje, pomůcky   typu katétrů, kanyl

- obalové materiály – lukasterikový sáček, papír-folie, Tyvek,  Mylar, netkaný textil

Kontrola účinnosti sterilizace

- biologické materiály - jsou nosiče naočkované zkušebním mikroorganismem v primárním obalu. Mohou být  i s kultivační půdou.

- testovací látky – reagují změnou barvy na podmínky ve sterilizační komoře, odečítají se ihned po skončení sterilizačního cyklu.

- fyzikální systémy – testy, které jsou zabudovány v programu přístroje – testy těsnosti přístroje, čidla tlaku, teploty apod.

##### Obalové matriály

- pro jedno použití: papír, papír-fólie, polyamidové fólie, netkané textilie

- pro opakované použití: dózy, kazety, kontejnery

## E. expirace

Slovníček pojmů:

Dekontaminace – proces odstraňování (usmrcení) znečišťujících látek (mikroorganismů) bez ohledu na stupeň snížení jejich počtu. Dekontaminace zahrnuje jak čištění tak dezinfekci.

Dezinfekce – ničení mikroorganismů.

Sanitace – mechanická očista; soubor postupů, které odstraňují nečistoty a snižují počet mikroorganismů.

Obalové materiály – slouží k ochraně vysterilizovaných předmětů před sekundární kontaminací až do jejich použití. Příklady:

- jednorázové -  papírové obaly, polyamidové, kombinované papír-fólie, Tyvek, Mylar;

- pevné, opakovaně použitelné – kazety, dózy, kontejnery.

Exspirace – doba po kterou lze vysterilizovaný materiál považovat za sterilní. Doba exspirace závisí jednak na obalovém materiálu, zda byl použit jeden nebo více obalů a jakým způsobem je materiál uložen.