Antisepse a asepse, způsoby dezinfekce a sterilizace,

nozokomiální nákazy

ANTISEPSE

- je ničení větší části původců nákaz a jejich choroboplodných zárodků

- způsob, který vede k antisepsi = dezinfekce

- zajištěna pomocí aplikace antiseptik ( léků s dezinfekčními účinky )

ASEPSE

- naprostá nepřítomnost mikroorganismů a choroboplodných zárodků  ( bakterií, virů, spór…)

- způsob, který svede k asepsi = sterilizace

DEZINFEKCE

- postup ničící choroboplodné zárodky neúplně (v ráně, na rukou, na povrchách … )

- dezinfekční prostředky:

▫ Persteril - 40% kyselina peroctová

∙ ředěný-na mytí rukou-1%

∙ k nakládání nástrojů-0,4%

∙ k dezinfekci místnosti-0,5%

▫ Ajatin - k dezinf. kůže

▫ Jodizol - 3% roztok jodoforinu v alkoholu - dezinf. kůže

- 2% roztok jodizolu - na gumové předměty, skleněné nádoby, dých.přístroje

▫ Dodesept - alkohol.roztok - dezinf. operačního pole

▫ Septonex tinktura, spray - dezinf. kůže

▫ Chloramin - obsahuje Cl, 2% roztok – povrchy, gum.nástroje, dých. přístrje

dezinfekce oper. pole a rukou před operací:

- osobní hygiena pacienta, případně jen oper. pole  ( ve sprše, mýdlem )

- na oper. sále – místo očištěno benzínem → pak Jodizolem nebo Ajatinem

!!! u všech prostředků obsahujících jód → nutno zjistit případnou alergii !

∙ před operací si tým dezinfikuje ruce:

1. – 5 min. si myjí ruce až po loket pomocí mýdla a kartáčku

2. – osuší ( pod sušákem )

3. – 1-2 min. ponoří ruce do dezinf. roztoku Persterilu

STERILIZACE

- fyzikální

- chemická

= proces úplného zničení všech mikroorganismů

- před striliziací → předměty vždy mechanicky očistit !!

a) fyzikální:

▫ varem pod tlakem – ve varné nádobě a destilovanou vodou

- 20-30 min

- teplota až 135 ْC   +   zvýšit tlak na 0,3 MPa

- kov, sklo, šicí materiál

▫ horkou párou = autokláv

- vodní pára

- 20 min

- teplota 120-140°C  ( + zvýšit tlak na 0,07-0,25MPa )

- nástroje, obvazový materiál, prádlo

▫ horkým vzduchem

- teplota 140-220°C

- doba záleží na teplotě, např. 180-200°C = 20min.

- jen odolný materiál proti ↑ teplotě = sklo, porcelán, oleje, některé kovové nástroje

▫ záření = gama paprsky

b) chemická:

▫ Ethylenoxid

- lehce prchavá kapalina, dráždí dých.cesty a spojivky

- steril.nástrojů, textilií, katetrů, optických přístrojů, …

▫ Formaldehyd

- je plyn působící povrchově, uvolňuje se z roztoku Formalínu

- nehodí se na plasty (silně absorbuje)

▫ páry kys.peroctové

- pára, aerosol, kapalina

NOZOKOMIÁLNÍ NÁKAZY

= zánětlivé komplikace, vznikající v průběhu pobytu v nemocnici

- k rozvoji NN je nezbytná přítomnost 3 faktorů:

1. - výskyt patogenních mikroorganismů

2. - změny obranyschopnosti

3. - stav nemocničního prostředí

Původci NN:

- aerobní gramnegativní (G - ) bakterie - Escherichia coli, Proteus, Enterobakter

- aerobní grampozitivní (G + ) koky - Staphylococcus aurelius, Enterococcus

- anaerobní bakterie- Bacteroides fragilit, Peptococcus

- plísně

- viry

Přenašeči NN:

- ošetřující personál

- nejvíce ohrožení – pacient s ↑ věkem, po operaci, s nádor. onem., požívající kortikoidy či

cytostatika ….

Rozvoj ranné infekce:

operace díky tomu dělíme na:

▫ čisté – bez bakterií - operace kostí, cév, kýl …

▫ kontaminované – infekt zanesen do operovaného orgánu

▫ znečištění – operace v infikovaném poli – např. operace při zánětu pobřišnice …

Prevence:

- předop. a pooper. podání antimikrobialních profylaxí

- zlepšit obranyschopnost – výživa, aktivní imunizace, ↓ riziko vzniku druhotné kontaminace

v průběhu operace …